## Slide 1
Formation des jeudis
Mercredi 15 avril 2026
Plan Pluriannuel de Travaux:
Qu’est-ce que c’est et quelles sont les obligations pour les copropriétés ?
Stanko TRIFUNOVIC – architecte DPLG – Responsable d’ARC Services
1

## Slide 2
Sommaire
Introduction:
Un monde qui chauffe, des charges qui explosent
Une réglementation : savoir en tirer partie
Maître d’œuvre, maître d’ouvrage
RENOVATION : quand la thermique s’en mêle
Déperditions thermiques et émissions de GES
La loi Climat (2021)
Le PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX
Ce que c’est
Comment le faire
Exemple de Plan Pluriannuel de Travaux
Quelle méthode choisir?
Exemple de choix à faire par copropriétés
LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Présentation
L’obligation
Le contenu
Faire le DPE
Nouveautés
2

## Slide 3
Suite du Sommaire
LE DTG
Définition
Quels professionnels ?
Le référentiel DTG
Le Conseil Syndical et le DTG
Exemple de rapport
ASPECTS PRATIQUES
Visite, liste de documents à fournir, enquête
Réunion intermédiaire
Rendu rapport final en AG
Quels professionnels ?
Une vie après le PPT ?
Anti-sèche
Le BIB+ pour les petites copros
3

## Slide 4
INTRODUCTION
Un monde qui chauffe, des charges qui explosent
Accord de Paris 2015
Préambule de la Loi Climat :
« En cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'Etat rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre… »
Objectif: pas plus de 1,5° C d’augmentation mondiale de température
195 états participants
Le règlement européen 2018/842 sur les réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 2021 à 2030
Quota français de réduction des émissions de GES: -55% en 2030 par rapport à 1990
Le bâtiment, qui représente 18% des émissions actuelles (résidentiel et tertiaire inclus) devra voir ses émissions réduites de moitié, de 64 à 30 Mt en 7 années seulement.
Il y a pour 2023: 11% de maisons "passoires" et 7% d'immeubles « passoires» qui nécessitent une rénovation énergétique performante.
4

## Slide 5
INTRODUCTION, suite
5

## Slide 6
INTRODUCTION, suite
Une réglementation : savoir en tirer partie
- Des audits obligatoires (DPE, PPT) : des pistes de rénovation concrètes
- Des aides : MaPrimRénov’, Chèque Audit MGP, C2E, TVA 5,5%, Prêts à taux 0, dispositifs divers pour équipement des bornes de recharge, pour les locaux à vélos, la végétalisation :
pour aider à passer à l’acte
- Des accompagnements : France Rénov’ (exemple l’opérateur local à Paris c’est l’APC/Coach Copro)
6

## Slide 7
INTRODUCTION, suite
MaÎTRE D’OUVRAGE, MAÎTRE D’OEUVRE
Petite précision de vocabulaire :
Un Maître d’Œuvre est le professionnel qui conçoit et dirige les travaux. En tant que tel, il en est responsable. Les architectes sont des Maîtres d’Œuvre.
Un Maître d’Ouvrage est le commanditaire des travaux. Dans le cadre de la copropriété, c’est le Syndicat des Copropriétaires. Ce n’est pas le syndic. Celui-ci est le Maître d’Ouvrage Délégué.
7

## Slide 8
RÉNOVATION : QUAND LA THERMIQUE S’EN MÊLE
DÉPERDITIONS THERMIQUES : petit rappel
8
Émissions de Gaz à Effet de Serre :
principalement le chauffage et la production d‘eau chaude

## Slide 9
RÉNOVATION : QUAND LA THERMIQUE S’EN MÊLE, suite
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021
La loi n°2021-1104 du 22/08/2021 porte sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets.
Voici quelques points affectant directement les copropriétés :
Classification des bâtiments (définition des doubles étiquettes DPE)
Définition de ce qu’est une rénovation énergétique performante
Obligation de réaliser un Diagnostic de Performance Énergétique collectif
Mise en place d’un Plan Pluriannuel de Travaux (PPT)
L’adaptation du fonds travaux au PPT (minimum 2,5% du montant du PPT)
L’étendue du prêt avance mutation sur conditions de ressource
Création d’un droit de surplomb
9

## Slide 10
RÉNOVATION : QUAND LA THERMIQUE S’EN MÊLE, suite
Suite des nouveautés introduites par la loi Climat et Résilience :
Obligation de raccordement au chauffage urbain (si + de 50% énergies renouvelables dans réseau disponible)
Organisation des modalités de pose des IRVE collectives (véhicules électriques) – convention de raccordement
Publicité dans boîtes aux lettres fortement diminuée (Stop Pub)
Nouvelles obligations à l’égard des bailleurs (classement DPE, loyer gelé, travaux de rénovation aux frais du locataire facilités)
Nouvelles informations devant être communiquées lors d’une vente d’un lot (Classement DPE, PPT)
Création d’un carnet d’information du logement (neuf ou rénovation lourde)
10

## Slide 11
Plan Pluriannuel de Travaux
Le texte: loi du 10 juillet 1965, article 14-2
Ce projet de Plan Pluriannuel de Travaux comprend…
La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
Une estimation du niveau de performance énergétique ;
Une estimation sommaire du coût de ces travaux ;
La hiérarchisation de ces travaux, par ordre de priorité ;
Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.
11

## Slide 12
Plan Pluriannuel de Travaux, suite
Le PPT s’impose pour toutes les copropriétés ayant réceptionné les travaux de construction depuis plus de quinze ans. Il devra ensuite être actualisé tous les dix ans.
Le PPT doit être présenté en AG et mis au vote :
  Le PPT est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ;
  Il doit intégrer le carnet d’entretien prévu à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Si un diagnostic technique global (DTG) ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, la copropriété est dispensée de réaliser un PPT.
L’obligation pour les copropriétés de réaliser un PPT suit un calendrier selon le nombre de lots principaux :
Au 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots
Au 1er janvier 2024 pour les copropriétés de 51 à 200 lots
Au 1er janvier 2025 pour les copropriétés de 50 lots et moins
12

## Slide 13
Poste | Travaux à envisager | Coût estimatif (€ TDC) | Niveau de performance thermique de la recommandations (R, U) | Gain énergétique kWh EP | Gain énergétique %
Cour | Réfection du sol et des réseaux enterrés | 35 000 € | Sans objet | Sans objet | Sans objet
façades | Ravalement de la façade coté rue | 42 000 € | R = 4,4 m2.k/W | 250 kWhep | 25
Toiture | Réfection et isolation de la toiture | 25 000 € | R = 6 m2.k/W | 160 kWhep | 16
Évacuation eaux usées | Réfection des colonnes EU/EV | 12 000 € | Sans objet | Sans objet | Sans objet
Alimentation eau | Réfection des colonnes d’alimentation d’eau | 37 000 € | Sans objet | Sans objet | Sans objet
TOTAL |  | 151 000 € |  |  | 
Calcul de la cotisation minimum annuelle du fond travaux* |  | 3 775 € |  |  | 
*ne peut être inférieur à 2,5 % du montant total du PPT. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel.
Court terme (1 à 3 ans)
Moyen terme (2 à 6 ans)
Long terme (5 à 10 ans)
Exemple de projet de PPT pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années – classé par ordre d’urgence
13
Plan Pluriannuel de Travaux, suite

## Slide 14
Comment établir un projet de PPT ? Deux solutions sont possibles :
Analyse du
bâti et des équipements
Diagnostic de Performance Énergétique Coll.
Diagnostic Technique Global (DTG)
Etat des lieux technique et thermique général
Structure et enveloppe du bâti, tous les équipements collectifs
Niveau de consommation énergétique théorique ou générale
Planification des travaux à envisager à court, moyen et long termes et bouquet de travaux énergétiques avec coût prévisionnel
Obligation de réalisation : aucune
Définition réglementaire du contenu : Article L731-1 du CCH et décret 2016-1965 du 28 décembre 2016
Diagnostic thermique
Enveloppe du bâti, équipements thermiques collectifs…
Niveau de consommation énergétique théorique
Bouquets de travaux énergétiques sommaires sans coût prévisionnel
Obligation de réalisation : article L126-31 du CCH modifié par la loi Climat
Définition réglementaire du contenu : arrêtés du 31 mars 2021 et du 8 octobre 2021
Etat des lieux technique général
Structure et enveloppe du bâti, équipements collectifs
Liste des travaux à envisager à court, moyen et long termes avec un coût prévisionnel
Obligation de réalisation : liée à l’obligation de réaliser un projet de PPT
Définition réglementaire du contenu : aucune
Plan Pluriannuel de Travaux, suite
ou
14

## Slide 15
Quelle méthode choisir pour sa copropriété ?
15
Plan Pluriannuel de Travaux, suite

## Slide 16
Exemple de bâtiments et choix possibles pour réalisation PPPT
La présence du chèque audit pour les DTG dans certaines communes pousse trop automatiquement à écarter la solution de l’analyse architecturale et technique.
Voyons trois exemples pour vérifier la pertinence de ce choix.
16

## Slide 17
Petite copropriété de 8 lots, situé en Métropole Grand Paris
Construction de la deuxième moitié du XIXème siècle,
R+3 + combles aménagés, sur rez de jardin.
Chauffage individuel électrique
Pas d’isolation,
60% de fenêtres double vitrage, pas de ventilation.
Beaucoup de problèmes de fissuration et d’humidité
OFFRES
DTG : 8500€ TTC, éligible au chèque audit de 5000€
Analyse architecturale et technique :
Architecte 2800€ TTC, Diagnostiqueur 950€ TTC
CONCLUSIONS
Le DTG revient à peine moins cher grâce au chèque audit (3500€ contre 3750€)
Pas de possibilité d’atteindre 35% de gains énergétiques et d’être éligible à MaPrimRénov’.
Il faut avancer la somme totale du DTG avant la subvention : effort important.
Réunions et dispositif du DTG lourds par rapport aux conclusions qu’il apporte.
Le niveau d’information apporté ne diffère pas entre DTG et Analyse Architecturale+DPE Coll.
La formule DTG peut être choisie mais demandera plus d’engagement du CS et des copropriétaires (occupants ou bailleurs).
17

## Slide 18
Petite copropriété de 9 lots, Paris XXème
Construction de 1927,
R+2 sur cave,
Chauffage collectif gaz, proximité de réseau de chaleur urbaine
Pas d’isolation sauf couche 4cm terrasse,
40% de fenêtres double vitrage,
Pas de VMC.
Problèmes de performance de chauffage, plafond de la cave dégradé.
OFFRES
DTG : 8500€ TTC, éligible au chèque audit de 5000€
Analyse architecturale et technique :
Architecte 3000€ TTC, Diagnostiqueur 950€ TTC
CONCLUSIONS
Le DTG revient moins cher grâce au chèque audit (3500€ contre 3950€)
Les informations données par le DTG, plus précises au niveau du volet énergétique, donnent davantage de certitudes sur une possibilité d’atteindre 35% de gains énergétiques et d’être éligible à MaPrimRénov’.
18

## Slide 19
Copropriété de 45 lots, dans les Yvelines (hors Métropole Grand Paris)
Construction de 1950,
R+2 et R+3 sur cave, 6 cages d’escalier
Chauffage collectif gaz, Pignons un peu isolés
60% de fenêtres double vitrage,
Pas de VMC, ventilation naturelle dans pièces humides,
Problèmes de condensation, de parois froides et de balcons béton qui se dégradent.
OFFRES
DTG : 15000€ TTC, non éligible au chèque audit
Analyse architecturale et technique :
Architecte 5000€ TTC, Diagnostiqueur 3000€ TTC
CONCLUSIONS
Le DTG est presque deux fois plus cher.
Mixité de sujets techniques et énergétiques.
Les informations données par le DTG, plus précises au niveau du volet énergétique, donnent davantage de certitude sur une possibilité d’atteindre 35% de gains énergétiques et éligibilité à MaPrimRénov’.
Ici c’est le DTG qui est le plus intéressant, même en absence de subvention, même s’il est plus cher.
19

## Slide 20
LE DIAGNOSTIC de PERFORMANCE ENERGETIQUE
  Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
Le DPE est un diagnostic réalisé selon un calcul réglementaire 3CL basé sur des critères prédéfinis ce qui permet de comparer les logements entre eux.
Il a été instauré en 2006 afin de sensibiliser les habitants à la performance énergétique de leur logement en évaluant leur consommation énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils sont ensuite classés selon des étiquettes allant de A pour les logements les plus performants à G pour les logements les moins performants.
On distingue deux types de DPE :
  le DPE individuel ou DPE logement, obligatoire en cas de location ou de vente d’un logement.
  Le DPE collectif ou DPE immeuble.
Un DPE est valable 10 ans mais ceux réalisés avant le 31 décembre 2017 ne sont plus valables au 1er janvier 2023 et ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne le seront plus au 1er janvier 2025.
20

## Slide 21
DIAGNOSTIC de PERFORMANCE ENERGETIQUE, suite
La loi « Climat et Résilience » a modifié l’article L126-31 du Code de la Construction et de l’Habitation :
Disparition de l’obligation de réaliser un audit énergétique pour les copropriétés en chauffage collectif de plus de 50 lots ;
Dorénavant, toutes les copropriétés dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 doivent réaliser un DPE collectif selon le calendrier suivant :
Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu'un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d'établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C.
⚠ Un audit énergétique est obligatoire en cas de vente d’une passoire thermique (étiquette F ou G), mais cela ne concerne que les maisons individuelles, pas les appartements.
L’obligation de réaliser un DPE collectif
Au 1er janvier 2024 de plus de 200 lots
Au 1er janvier 2025 de 51 à 200 lots
Au 1er janvier 2026 de 50 lots et moins
21

## Slide 22
Description du bâtiment (surface, orientation, qualité de l’isolation, menuiseries extérieures…) et des équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement et de ventilation :
Consommation d’énergie primaire (EP) estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou du logement ainsi que le niveau des émissions de gaz à effet de serre et estimation des coûts annuels d’énergie.
Indicateur du confort d’été.
Schéma de déperdition thermique de l’enveloppe.
Recommandations sur les mesures les plus efficaces pour économiser de l’énergie : conseils de bon usage et de bonne gestion du bâtiment et de ses équipements .
Recommandations de travaux à engager pour améliorer l’étiquette énergétique du logement. Ces travaux sont ensuite regroupés en deux scénarios avec l’indication de la consommation énergétique atteinte.
Le contenu du DPE
DIAGNOSTIC de PERFORMANCE ENERGETIQUE, suite
22

## Slide 23
DIAGNOSTIC de PERFORMANCE ENERGETIQUE, suite
Afin de rendre les DPE plus fiables et plus efficaces, plusieurs décrets et arrêtés ont été publiés par le gouvernement en 2020 et 2021 pour une entrée en vigueur du nouveau DPE au 1er juillet 2021.
Nouvelle étiquette à 2 entrées :
Opposabilité du DPE : en cas d’informations erronées, il est possible de se retourner contre le diagnostiqueur ou le bailleur/vendeur.
Les nouveautés introduites en 2021
23

## Slide 24
DIAGNOSTIC de PERFORMANCE ENERGETIQUE, suite
24

## Slide 25
DIAGNOSTIC de PERFORMANCE ENERGETIQUE, suite
Contraintes pour les bailleurs :
  Gel des loyers depuis le 25 août 2022 pour les logements classés F ou G ;
  Interdiction de location :
    Logements consommant plus de 450 kWh d’énergie finale (EF) par m²/an à partir du 1er janvier 2023
    Logements classés G en 2025
    Logements classés F en 2028
    Logements classés E en 2034
Certaines aides financières dépendent du DPE :
  Sortie de passoire thermique
  Atteinte des étiquettes A ou B
Le DPE collectif ne vaut plus systématiquement DPE individuel. La disposition a été remplacée par la possibilité de générer des DPE individuels lors de la réalisation d’un DPE collectif uniquement lorsqu’il existe une homogénéité thermique des lots d’habitation et ceci dans un délai de 6 mois.
A savoir : le décret n°2020-1609 impose également de fournir au propriétaire le DPE au format xml. Ceci permet notamment au propriétaire de l’envoyer directement aux entreprises qui interviendraient dans le cadre de travaux énergétiques.
25

## Slide 26
  Deux changements récents :
(juillet 2024)
Pour les appartements de moins de 40m², les seuils de classement des DPE individuels vont changer.
Ceci pour sortir 140 000 logements des étiquettes F et G, car la consommation d’eau chaude sanitaire représente une part disproportionnée de la consommation d’énergie pour les petites surfaces.
Le décret n’est pas encore sorti mais ceux qui ont fait un DPE individuel pour une surface inférieure à 40m² peuvent déjà aller voir la nouvelle note sur le site :
https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr/accueil
(janvier 2025)
La pénalisation actuelle de la consommation électrique a également été révisée. En effet, on calculait le DPE en énergie primaire et on avait déterminé, pour des raisons politiques, que 1kWh d’électricité équivalait à 2,3kWh d’énergie primaire (à cause des déperditions dans le réseau) alors que pour le gaz ou le fioul 1kWh = à 1kWh.
Cela a été un peu amendé et aujourd’hui on considère qu’il faut produire en centrale 1,9kWh pour avoir 1kWh à votre compteur Linky.
26
DIAGNOSTIC de PERFORMANCE ENERGETIQUE, suite et fin

## Slide 27
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL, suite
Le DTG a été mis en place le 1er janvier 2017, suite à l’article 58 de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Son contenu est défini par l’article L731-1 du Code de la Construction et de l’Habitat :
  « Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
  Un état technique de l'immeuble au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction ;
  Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ;
  Un diagnostic de performance énergétique (DPE) de l'immeuble ».
Le DTG « fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années ».
  Cette liste peut être considérée comme un projet de PPT de la copropriété.
Définition « générale » = pas de modèle type.
Le DTG est un diagnostic technique général qui doit permettre d’orienter les copropriétaires pour la réalisation de travaux ou d’études complémentaires mais ce n’est pas une étude-conception de maitrise d’œuvre.
Le DTG n’est pas obligatoire mais il est mis au vote de l’assemblée générale.
27

## Slide 28
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL, suite
En 2020, l’ARC et l’Agence Parisienne du Climat (APC) ont créé avec l’aide d’un groupe de travail composé d’architectes, de bureaux d’études et d’ALEC un référentiel DTG pour déterminer un contenu et une méthodologie de réalisation qui s’adaptent à toutes les tailles de copropriétés, tant en chauffage collectif qu’individuel, tant pour des bâtiments en maçonnerie traditionnelle que pour ceux en matériaux industriels.
Il a été mis à jour début 2023 pour tenir compte des nouveautés apportées par la loi « Climat et Résilience ».
Tout en respectant la réglementation, ce référentiel apporte :
  Les différentes étapes de réalisation du DTG ;
  Les moyens techniques pour la réalisation du DTG ;
  Les qualifications des auditeurs ;
  Une analyse énergétique plus poussée qui dépend de la configuration de la copropriété ;
  Des bouquets travaux permettant à la copropriété de se lancer dans un projet de rénovation énergétique;
  Un volet financier pour le financement des travaux ;
  Plus de 20 fiches pratiques par poste de diagnostic.
Le respect de ce référentiel permet entre autre l’obtention d’une aide de la part de certaines collectivités dont la Métropole du Grand Paris.
Le référentiel DTG
28

## Slide 29
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL, suite
1. La préparation de l’audit
  Validation des priorités et attentes du CS, validation des documents à transmettre ;
  Mise en place d’un planning : enquête résident, visites parties communes et privatives, rendu du rapport provisoire...
2. La visite des parties communes et privatives :
  Les éléments bâtis de structure, les façades, les toitures…
  Toutes les parties communes et tous les équipements collectifs dont la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire et les systèmes de ventilation.
3. L’analyse des données par les auditeurs et l’élaboration du rapport provisoire :
  Transmission au CS et au syndic pour relecture ;
  Programmation de la réunion intermédiaire avec le CS et le syndic.
4. La réunion intermédiaire
  Validation de l’état des lieux et de l’enquête résidents ;
  Présentation des améliorations possibles poste par poste ;
  Élaboration d’une liste de travaux à réaliser à court, moyen et long terme (projet de PPT) ;
  Construction de plans de travaux (scénarios) et émergence de solutions de financement.
5. Le rapport final
  Scénarios de travaux consolidés avec les économies énergétiques correspondantes ;
  Estimation du coût des travaux et panorama des aides financières possibles (MPR, CEE, Anah...);
  Transmission au CS et au syndic.
6. La présentation aux copropriétaires
  Elaboration d’une synthèse ;
  Présentation en AG ou lors d’une réunion d’information spécifique.
Une méthodologie qui requiert l’implication active du Conseil Syndical
29

## Slide 30
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL, suite
Page de garde
Présentation générale
Tableau de bord gestion technique
30

## Slide 31
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL, suite
Fiches par poste
Analyse énergétique
Focus amélioration thermique
31

## Slide 32
D.T.G., suite
Les fiches de diagnostic du référentiel DTG
Classification par chapitre :
Enveloppe et structure: structure/toiture/façades/fenêtres et occultations/locaux non chauffés (entrée, hall..)
Sous-sols: caves, stationnement
Ventilation
Réseaux d’eau: évacuations EU-EV/eau froide
Réseaux d'énergie: électricité/gaz
Equipement de production de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire:
Equipements autres: sécurisation/sécurité incendie
Circulations intérieures: verticales/horizontales
Locaux communs: local OM/Local Vélos
Espaces extérieurs: espaces verts/cour
Cadre de vie: accessibilité/végétalisation et biodiversités/écomobilité
32

## Slide 33
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL, suite
Projet PPT
Scénario travaux énergétique
Ingénierie financière
Articulation au sein d’un DTG entre :
33

## Slide 34
ANALYSE ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE
+ DPE Collectif
Alternative au DTG
34
Fait par tandem architecte + diagnostiqueur (au lieu de trio architecte + thermicien + ingénieur financier)
Volet thermique moins poussé mais suffisant pour bâtiments d’avant 1948 et après 1973 (pas dans tous les cas)
Pas de volet ingénierie financière (mais est-ce nécessaire quand on n’est pas éligible à MaPrimRénov’)
N’est pas éligible au chèque audit de la Métropole Grand Paris et des dispositifs locaux quand ils existent (Lyon…)
Souvent nommé PPT dans le commerce (indûment car le DTG propose aussi un PPT)
      ARC Services propose cette formule pour les copropriétés adhérentes de moins de 11 lots : le BIB+ (voir plus loin)

## Slide 35
Une fois le choix de formule arrêté et l’équipe missionnée pour faire l’audit menant au PPPT…
Aspects Pratiques du Plan Pluriannuel de Travaux
35

## Slide 36
Visites, Enquête, liste de documents à fournir
Une visite de la copropriété sera faite par l’équipe. Dans le cas de l’Analyse Architecturale+DPE Coll. les deux intervenants peuvent venir séparément et deux visites doivent être organisées.
En cas de DTG, si la copropriété a du chauffage collectif, la visite se fera pendant la période de chauffe, afin de faire des relevés de température et prendre des clichés thermographiques.
Lors de cette visite, il sera demandé au Conseil Syndical de fournir un certain nombre de documents et d’informations. Dans le cas d’un DTG, une enquête des occupants, sous forme d’un questionnaire, doit être rendue.
36

## Slide 37
Liste de documents à fournir
Au moins une visite de la copropriété sera faite par l’équipe. Lors de cette visite, il sera demandé au Conseil Syndical de fournir un certains nombre de documents et d’informations.
Documents demandés (si disponibles) | 
Adresse complète | ⃝
Numéros des appartements | ⃝
Coordonnées des propriétaires/locataires | ⃝
Coordonnées du syndic (ou du propriétaire des installations communes) | ⃝
Plans de l’immeuble | ⃝
Année de construction | ⃝
Ancien DPE et documents associés (informatif) | ⃝
Etude thermique initiale | ⃝
Diagnostic thermique du bien | ⃝
Factures des travaux réalisés les 20 dernières années | ⃝
Justificatif crédit d’impôt | ⃝
Surface habitable de l’immeuble et de tous les appartements | ⃝
Descriptif des installations collectives | ⃝
Descriptif des installations collectives et/ou individuelles et leur mode de gestion (carnet d’entretien) | ⃝
Justificatifs d’entretien des installations | ⃝
Factures pouvant justifier des travaux entrepris | ⃝
Documents techniques des matériaux installés s’ils sont apparents sur les factures. | ⃝
Installation collective de refroidissement | 
Type de générateur | ⃝
Année d’installation | ⃝
Energie utilisée | ⃝
Installation collective de production d’eau chaude sanitaire | 
Type d’installation | ⃝
Nombre de générateurs | ⃝
Nombres de ballons de stockage | ⃝
Etat d’isolation du réseau de distribution | ⃝
Bouclage / Traçage du réseau de distribution | ⃝
Pour chaque générateur : | 
Type de générateur | ⃝
Année d’installation | ⃝
Energie utilisée | ⃝
Pour chaque ballon de stockage : | 
Type de ballon de stockage | ⃝
Catégorie du ballon de stockage | ⃝
Volume de stockage | ⃝
Installation collective de chauffage | 
Type d’installation (avec, sans solaire, base+appoint,…) | ⃝
Nombre de générateurs | ⃝
Pour chaque générateur : | 
Type de générateur (Gaz, fioul,…) | ⃝
Année d’installation du générateur | ⃝
Énergie utilisée | ⃝
Présence d’une veilleuse | ⃝
Equipements d’intermittence (central, par pièce, avec ou sans minimum de température,…) | ⃝
Présence d’un comptage | ⃝
37

## Slide 38
Enquête
En cas de DTG, une enquête des occupants (copropriétaires résidents ainsi que locataires) doit être rendue. Il faut un minimum de 50% de retours pour qu’elle soit considérée comme représentative.
Cette enquête comporte des questions sur :
le mode d’occupation des logements,
les caractéristiques des appartements, surfaces, menuiseries…
sur les équipements de production de chaleur, d’eau chaude, cuisson…
les attentes et avis sur ce que devrait être un programme de rénovation (pour les propriétaires)
38

## Slide 39
Réunion intermédiaire (formule DTG)
En cas de DTG, une réunion est prévue entre les auditeurs et le CS pour présenter les conclusions leur étude et, ensemble, dresser les scénarios ou phasages de travaux.
Il s’agit d’une plus value importante du DTG par rapport à l’analyse architecturale+DPE collectif, car les programmes de travaux sont envisagés ensemble entre l’équipe d’auditeurs et le CS. Les travaux sont moins « parachutés » car il y a une plus grande communication et concertation.
Rendu en Assemblée Générale (DTG et formule Analyse Architecturale+DPE coll.)
Suite à cette réunion, l’équipe d’auditeurs finalise et fige le rapport final. Celui-ci est envoyé à la copropriété sous format numérique et accompagné du fichier spécial du DPE collectif (format xml).
Le rapport peut donc être joint à la convocation d’AG. Il fera l’objet d’une présentation en AG.
La copropriété aura alors la possibilité de voter et le PPPT deviendra un Plan Pluriannuel de Travaux, avec notamment le fonds de travaux qui y sera indexé.
39

## Slide 40
40
Pour établir le projet de PPT de sa copropriété
Quels professionnels choisir ?
Lorsque vous contactez des professionnels, ou lorsque votre syndic vous propose un devis, il est important de vérifier leurs compétences et certifications :
  https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr/accueil pour les diagnostiqueurs ;
  https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge pour les architectes et les bureaux d’études.
Si le conseil syndical veut réaliser lui-même la recherche de devis, il existe plusieurs annuaires recensant les professionnels qualifiés :
  L’observatoire de l’Ademe et l’annuaire France Rénov’ cités plus haut ;
  L’annuaire Coachcopro pour l’Ile-de-France : https://grandparis.annuaire-coachcopro.com
  Pour les adhérents à l’ARC :
    Copro-Devis pour les entreprises référencées par Arc Services : www.leportaildeladherent.fr
    Directement auprès du service technique de l’ARC : technique@arc-copro.fr

## Slide 41
41
Établir le projet de PPT de sa copropriété
Copro-Devis
>>> www.leportaildeladherent.fr

## Slide 42
42
Copro-Devis, suite

## Slide 43
43
Copro-Devis, suite

## Slide 44
Il y a-t-il une vie après le PPT ?
La question de l’après audit…
Les travaux décrits et sommairement chiffrés, le fonds de travaux mis à jour, la balle est dans le camp des copropriétaires.
Pour certains travaux, surtout les plus lourds et les rénovations globales (objectif de la réglementation), il faudra trouver une équipe de maîtrise d’œuvre.
Si la structure qui a fait l’étude menant au PPT est intéressée par les travaux, il est naturel que le CS lui demande un devis. Attention : certaines structures, surtout celles qui sont essentiellement des bureaux d’études thermiques, ne sont pas les plus adéquates pour ce genre de projet. Nous vous conseillons de mettre en concurrence avec d’autres cabinets d’architectes et/ou de maîtres d’œuvre. Attention au passage en force : privilégiez mise en concurrence !
44

## Slide 45
Anti-sèche
45

## Slide 46
BILAN INITIAL du BÂTI Plus
BIB + , une solution pour les petites copropriétés
Une solution d’ARC-Services pour les copropriété de moins de 11 lots
Historique : le Bilan Initial du Bâti – BIB
Transition pour répondre aux demandes règlementaires, le BIB devient BIB+
Face aux difficultés des petites copropriétés pour trouver des prestataires
46

## Slide 47
47

## Slide 48
48

## Slide 49
LECTURES UTILES
49

## Slide 50
MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
Permanences d’architecte tous les jours sauf les lundis !
Rendez-vous sur réservation téléphonique au 01.40.30.12.82
Contact mail : contact@arc-copro.fr
7 rue de Thionville – 75019 Paris
www.arc-copro.fr
15 avril 2026
50